楚雄医药高等专科学校技能大赛视频观摩设备项     目

询 价 文 件

项目编号：CXYZC【2020】24号

询价采购公告

学校因承办2021年云南省职业院校技能大赛部分赛项，将采购安装视频观摩系统。根据云政办函【2020】25号文规定，按照《楚雄医药高等专科学校采购管理实施办法（暂行）》、《楚雄医药高等专科学校政府采购目录外、限额标准下项目购买管理办法（试行）》的规定，后勤管理处拟采用询价方式采购，欢迎符合资质要求，具有相应供货或完成项目能力的供应商参加。

1.项目名称及编号：楚雄医药高等专科学校技能大赛视频观摩设备项目， CXYZC【2020】24号。

2.项目概况：赛项一：比赛地点学校明鉴楼，共6间实验室，观摩地点勤勉楼3楼报告厅；赛项二：比赛地点学校笃行楼，共4间实验室，观摩地点创业园报告厅。

3.预算金额：人民币 85000.00元 。

4.采购内容：采购并安装楚雄医药高等专科学校技能大赛视频观摩设备一批。详见采购项目需求表及采购货物技术参数要求。

注：供应商须对其所有货物进行完整唯一报价，且不得缺项、漏项。

5.采购方式：询价采购（在符合采购需求、质量和服务相等条件下，一次报出不得更改的价格，按报价最低的原则确定供商）

6.交货期：合同签订后 8天内供货、安装、调试完毕。

7.供货地点：楚雄市东瓜镇楚雄医药高等专科学校校。

8.质量标准：符合国家及行业相关标准和规范，整体系统设备：提供三年硬件保修，三年线路材料配件保修，三年免费保上门维修、维护服务、终生维护。

9.供应商资格要求

9.1应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

9.2 本项目供应商应具备的特定条件：

9.2.1	供应商应为在中华人民共和国境内注册具有有效的企业法人营业执照，所投产品在营业执照经营范围的许可内；

9.2.2	具有信誉良好的独立法人企业，且财务状况良好、技术力量较强、在人员、设备、资金等方面具备相应的供货能力；

9.2.3	供应商近三年有类似本项目的业绩证明，至少3项；

9.2.4	供应商在报价截止时间前未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网

（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”。

9.3 本次采购不接受联合体谈判。

10. 本项目公告时间：  2020 年 12 月 25 日至  2020  年 12  月 29 日。

11.询价文件的获取:请于 2020年 12月 25 日至 2020 年12 月 02 日自行在楚雄医药高等专科学校后勤处招标公示栏下载（http://hqc.cxmtc.net//type/012917.html）。

12.递交报价文件起止时间：2020年12月30日下午14时00分至14时30分。

13. 递交报价文件地点：楚雄医药高等专科学校远志楼8楼后勤管理处会议室。

13.联系方式

采购单位：  楚雄医药高等专科学校

地  址：   楚雄市东瓜镇楚雄医药高等专科学校

联系人：  赵继荣    电  话： 0878-3875679

传  真：  0878-3875473

楚雄医药高等专科学校后勤管理处

2020 年 12  月 25 日

第一部分  询价采购邀请函

楚雄医药高等专科学校  对所需  技能大赛观摩设备项目  进行询价采购，欢迎有资格审查的供应商参加此次项目的采购。

1.项目名称：  楚雄医药高等专科学校技能大赛视频观摩设备项目   。

2.采购内容：  视频采集及传输设备采购及安装   。

3.采购预算： 85000.00  。

4.资金来源：  学校预算资金   。

5.费用：

5.1询价文件费(人民币)：    /        。

5.2询价保证金(人民币)： 现金 5000.00（大写：人民币伍仟元整）  。

5.3缴纳时间：  递交报价书的同时   。

5.4缴纳方式及退付：  未中标的的报价商当场退还，中标报价商在合同签订后退还    。

注：请报价供应商自备信封。

5.5报价供应商有下列情形之一的，竞标保证金不予退还：

5.5.1报价供应商在规定的截止时间后，报价供应商修改或撤回报价文件的；

5.5.2报价供应商取得成交资格后，放弃成交资格或不按采购文件要求签订合同的；

5.5.3有围标、串标等违法违规行为的；

5.5.4提供虚假资料或弄虚作假参与投标的；

5.6未在规定时间内或未按规定缴纳相关费用的报价供应商，均不予认可，其报价行为无效。

6.询价采购文件获取方式：采购文件的获取:请于 2020  年  12  月  25 日至  2020  年 12 月 29 日自行在楚雄医药高等专科学校后勤处招标公示栏下载（http://hqc.cxmtc.net//type/012917.html）。

7.递交报价文件时间：

7.1递交开始时间：  2020年12月 30 日14时00分 （北京时间）。

7.2递交截止时间：  2020年12月 30 日14时30分（北京时间）。

8.递交报价文件地点：  楚雄医药高等专科学校远志楼8楼后勤管理处会议室   。

9.所有报价文件必须在规定时间递交到指定地点。逾期递交报价文件的，视为自动放弃报价资格，不再收取其报价文件。

10.询价地点：楚雄医药高等专科学校远志楼8楼后勤管理处会议室  。

地    址： 楚雄市东瓜镇楚雄医药高等专科学校   。

联 系 人：  赵继荣    ；联系电话： 0878-3875679 。

届时参与报价供应商法定代表人或授权代理人须现场出席询价。

第二部分  采购内容及要求

| 1.采购项目需求表及采购货物技术参数要求 1.1采购项目需求表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品 名 | 参数、技术要求 | 数 量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 500万星光级宽动态红外球机 | 1、不于低照度：彩色：0.005lx（AGC ON，RJ45输出、应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块），黑白：0.0005lx （AGC ON，RJ45输出、应能分辨反射式视频矩阵测试卡中的圆形轮廓）（提供公安部检测报告） 2、照度范围135db（提供公安部检测报告） 3、水平中心分辨力≧1800TVL（分辨率设置为2592x1944、帧率设置为30fps、码率设置为6Mbps、RJ45输出），最大亮度鉴别等级≧11级，亮度信噪比≧61.7DB（提供公安部检测报告） 4、在IE浏览器下，具有H.265、MJPEG、H.264 设置选项，可将H.265/H.264格式设置为 High Profile/Baseline /Main（提供公安部检测报告） 5、★可将视频图片存储至TF卡或客户端，支持TF卡热插拔，最大支持400GB（提供公安部检测报告） 6、★码流≧五码流：主码流：≧2592x1944、30帧/秒、6Mbps第二码流：≧2592x1944、30帧/秒、6Mbps第三码流：≧1920x1080、30帧/秒、2Mbps第四码流：≧1920x1080、30帧/秒、2Mbps第五码流：≧720x576、30帧/秒、1Mbps（提供公安部检测报告）" 7、在IE浏览器下，具有自动、关闭、开启透雾设置选项，透雾等级1-9级可调。（提供公安部检测报告） 8、★认证模式-可通过客户端软件或IE浏览器下设置身份认证模式，选项包括无，basic和digest三种（提供公安部检测报告） 9、通过客户端软件或IE浏览器设置登录密码时，可自动提示所设密码复杂度，包括高，中，底三种（提供公安部检测报告） 10、当输入账户登录密码错误次数超过所设定的阈值时，样机会锁定该账户一段时间，在这段时间内该账户无法登录（提供公安部检测报告） 11、★网关ARP绑定功能:样机可通过IE浏览器添加并绑定样机所在网段网关的MAC地址，当其他终端设备访问样机时，若使用正确的网关MAC地址即样机绑定的MAC地址则可以正常访问样机；当使用错误的网关MAC地址即不是样机绑定的MAC地址则不能访问样机（提供公安部检测报告） 12、样机开始视频水印功能后，可通过专用播放软件查看视频文件中的水印信息（提供公安部检测报告） 13、断网续传-当网络断开后，样机可将录像文件存储至内置SD卡中，当网络恢复后，再将这些录像文件上传至指定存储设备（提供公安部检测报告） 14、★具有友好密码功能，启用友好密码功能策略时，与样机处于同一网段可使用样机出厂密码访问摄像机，跨网段的地址只能使用复杂度为高的密码（至少8位，由大小写字母、数字和特殊字符组成）登录和访问样机，关闭友好密码策略时，与样机处于同一网段的地址和跨网段的地址都只能使用复杂度为高的密码（至少8位，由大小写字母、数字和特殊字符组成）登陆和访问摄像机（提供公安部检测报告） 15、★预置位数目≧1024个，存预置位和调用预置位功能正常（提供公安部检测报告） 16、垂直旋转范围0°~90°；水平旋转350°（提供公安部检测报告） 17、★MIC/扬声器应位于云台上，可跟随云台转动且MIC/扬声器方向应为监控画面方向（提供公安部检测报告） 18、具有双向语音对讲和单向语音广播的功能（提供公安部检测报告） 19、★数字变倍，支持≧30倍数字变倍（提供公安部检测报告） 20、★镜头应为电动变焦镜头，焦距应为（2.7±5%）mm-（13.5±5%）mm电动变焦镜头（提供公安部检测报告） 21、★RS485接口（提供公安部检测报告） 22、★内置GPU芯片,RS485接口（提供公安部检测报告） 23、样机应支持WIFI热点功能，可通过连接外部AP预览图像和设置参数，并可对WIFI监听模式进行设置 | 10 | 台 |  |
| 2 | 支架 | 3寸球机壁装支架 | 10 | 个 |  |
| 3 | 电源 | DC12V/2A多功能安防电源适配器 (圆头) | 10 | 个 |  |
| 4 | 4盘位16路网络视频录像机 | 1、应具有≧31键按键+飞梭机械面板、支持≧4个硬盘一对一指示灯、运行指示灯（RUN）、告警指示灯（ALM）、网络状态指示灯（NET）、遥控指示灯（IR）、电源指示灯（PWR）；摄像机接入路数不少于16路；提供公安部检测机构产品专业认证测试报告 2、★应支持≧2个HDMI接口、 1个VGA接口、1个CVBS视频输出接口；提供公安部检测报告 3、★应支持≧1个eSATA接口；提供公安部检测机构产品专业认证测试报告 4、★应支持≧1个DC12V电源输出接口；提供公安部检测机构产品专业认证测试报告 5、应支持≧2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；提供公安部检测机构产品专业认证测试报告 6、应支持上限不低于1对音频输入/输出接口；应支持上限≧16路报警输入/4路报警输出接口；应支持≧1个RS232、1个RS485接口；应支持上限不低于3个USB接口；提供公安部检测机构产品专业认证测试报告 7、应支持接入和转发能力均支持上限≧320M带宽码流；提供公安部检测机构产品专业认证测试报告 8、支持标准GB/T28181协议、标准ONVIF协议、RTSP、自定义等协议接入；提供公安部检测机构产品专业认证测试报告 9、支持H.265、H.264协议摄像机接入；支持第三方H.265摄像机以H.265协议接入并预览H.265格式实况、回放录像；提供公安部检测机构产品专业认证测试报告 10、应支持1200W、4K及以下分辨率的 IPC接入、存储及解码预览；提供公安部检测机构产品专业认证测试报告 11、★应支持3/4/5/7/9/10/12/16/32走廊分屏预览模式；应支持1/2/3画面的走廊模式回放；提供公安部检测机构产品专业认证测试报告 12、★应支持通道互换功能，可直接拖动图像解绑通道顺序后再根据实际需要绑定NVR新的通道顺序；提供公安部检测机构产品专业认证测试报告 13、★应支持即时回放：可设置回放时间长度1~60分钟；预览状态下，可直接回放任一通道的录像文件；提供公安部检测机构产品专业认证测试报告 14、应支持不低于三种语音对讲功能：如可通过NVR客户端与本机下的IPC进行双向语音对讲；可通过NVR本机与本机下的IPC进行双向语音对讲；可通过NVR客户端与本机进行双向语音对讲；提供公安部检测机构产品专业认证测试报告 15、应支持一键添加IPC出图像，自动修改IPC的IP地址；应支持指定网段所搜添加IPC、应支持对接入的IPC进行带宽检测，可查看IPC的总带宽，应支持对IPC的参数进行复制，包括：编码格式、分辨率、码率、帧率、智能编码、OSD、运动检测等；提供公安部检测机构产品专业认证测试报告 | 2 | 台 |  |
| 5 | 6TB存储硬盘 | 希捷SkyHawk 6TB硬盘 | 4 | 块 |  |
| 6 | 机柜 | 国标 | 2 | 个 |  |
| 7 | 光纤配线架 | 国标 | 4 | 个 |  |
| 8 | 尾纤 | 国标 | 8 | 对 |  |
| 9 | 电源线 | 3*2.5；国标 | 2 | 卷 |  |
| 10 | 六类网线 | 国标 | 2 | 箱 |  |
| 11 | 交换机 | 接口：≧8口 1000M;上行光口≧2个；带宽≧42G; | 4 | 台 |  |
| 12 | 光纤模块 | 1000M 原装 | 4 | 个 |  |
| 13 | 光纤 | 12芯 国标 | 1200 | 米 |  |
| 14 | 光纤埋设工时及辅材 | 开沟、固定、设施恢复、辅材等。 | 1200 | 米 |  |

1.2 负偏离项★≤ 0 项，其他≤ 1 项

2.采购项目商务要求：

2.1 供货时间：2021年01月10日

2.2付款方式：货物验收后一次性支付。

2.3服务质量要求：达到国家及行业标准及采购人要求。

2.4其他要求：质保期不少于2年

3.报价供应商须知

3.1 报价供应商资质要求

3.1.1应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

3.1.2 本项目供应商应具备的特定条件：

3.1.2.1	供应商应为在中华人民共和国境内注册具有有效的企业法人营业执照，所投产品在营业执照经营范围的许可内；

3.1.2.2	具有信誉良好的独立法人企业，且财务状况良好、技术力量较强、在人员、设备、资金等方面具备相应的供货能力；

3.1.2.3	供应商近三年有类似本项目的业绩证明，至少3项；

3.1.2.4	供应商在报价截止时间前未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网

（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”。

3.1.2.5 本次采购不接受联合体谈判。

3.2报价供应商为法定代表人参加询价的，须提供法定代表人身份证明书(格式详见第三部分)；授权代理人参加询价的，须提供法定代表人身份证明书(格式详见第三部分)、法定代表人授权书(格式详见第三部分)。

3.3采购文件确认书(格式详见第三部分)

3.4 报价供应商应严格按照采购项目需求表要求填写报价表、竞标函(格式详见第三部分)。

3.4.1报价仅采用人民币综合报价，同一种货物仅允许提供一个报价。报价供应商所报价格包含货物、安装、税费、运杂费、安装调试费、保险费、装卸费、仓储费、验收等所有费用。采购单位不再支付除此以外其他任何费用。本次报价不得突破采购预算。

3.4.2报价文件装订顺序

3.4.2.1采购文件确认书

3.4.2.2投标报价一览表（公司参加投标的必须有法人代表签字并加盖公章）。

3.4.2.3法人代表身份证明书或法人代表授权委托书及代理人证件。

3.4.2.4企业资质证明文件（影印件、复印件均需加盖公章）：

①营业执照、税务登记证、组织机构代码证等有关证件。

②22018~2020年楚雄州州级单位办公家具定点供应商中标通知书。

③信誉证明文件。

3.4.2.5报价函

3.4.2.6分项报价表

3.4.2.7技术规格偏离表

3.4.2.8财务状况证明文件。

3.4.2.9业绩列表（如符合同影印件需加盖公章）。

3.4.2.10服务承诺。

3.4.2.11其他声明

3.5采购文件的质疑、答疑

3.5.1报价供应商对采购文件如有疑点，必须在递交报价文件截止时间 2日(含)前，以书面形式向楚雄医药高等专科学校后勤管理处提出质疑，其他形式的质疑不接受；未按要求提出的，将不予受理。楚雄医药高等专科学校后勤管理处对所质疑事项在递交报价文件截止时间 1日(含)前，以网上公告形式对质疑供应商进行答疑。

3.5.2楚雄医药高等专科学校后勤管理处对已发出的采购文件进行必要补遗和澄清的，均在递交报价文件截止时间 1日(含)前，将补遗或澄清以网上公告形式告知潜在报价供应商，并作为采购文件的不可分割的部分。

3.5.3采购人对询价文件中的涉及评审办法、评审项目等重要评审内容做出变更，将同时发布补遗文件进行说明以保证各申请人都能重新下载并用于编制电子响应文件。

3.5.4报价人应在投标截止时间前时刻关注楚雄医药高等专科学校后勤处招标公示栏（网址：（http://hqc.cxmtc.net//type/012917.html））中查看有关该项目询价文件的答疑、补遗内容。否则，造成的一切损失由报价人自己承担。

3.5.5询价文件澄清、询价文件修改文件内容均以网上电子文件为准，当询价文件、询价文件澄清、询价文件修改文件内容后前相互矛盾时，以最后发出的补遗、澄清文件为准。

3.6 报价文件制作、密封、标记

3.6.1报价文件包括：资格证明文件部分、报价表部分、技术文件部分、商务文件部分。

3.6.2报价供应商须提交装订成册的两套报价文件，两套文件内容不得有差异，报价表只能打印，不允许有任何手写、修改、涂改。

3.6.3报价供应商应将两套装订成册的报价文件密封于一个密封袋内。

3.6.4密封袋封口处须加盖报价供应商公章(密封袋其余接缝处不作要求)。

4.询价组织、评定和成交

4.1询价小组成员组成

4.2按照有关规定，并根据本竞标采购货物的特点组织询价小组，其成员由相关人员组成。询价小组对报价文件进行审查、质疑、评估和比较，负责本项目的询价工作，独立履行下列职责：

4.2.1审查报价文件是否符合询价采购文件要求，并作出评价；

4.2.2要求报价供应商对报价文件有关事项作出解释或者澄清；

4.2.3推荐成交候选供应商名单，或者受采购部门委托按照事先确定的办法直接确定成交供应商；

4.2.4向采购单位或者有关部门报告非法干预询价工作的行为。

4.3询价小组完成评标后，应向后勤管理处提出书面评标报告（表），评标报告需询价小组全体成员签字。主要内容包括：

4.3.1采购公告刊登的媒体名称、询价日期和地点；
　　4.3.2购买询价采购文件的报价供应商名单和询价小组成员名单；
　　4.3.3成交方法和标准；
　　4.3.4询价记录和谈判情况及说明，包括无效报价供应商名单及原因；
　　4.3.5询价结果和成交候选供应商排序表；

4.3.6询价小组的授标建议。

4.4询价组织

4.4.1在规定的时间和地点组织询价。

4.4.2对询价过程进行记录，以存档备案。整个采购活动在监管部门的监督下进行。

4.5询价程序

4.5.1主持人对参加谈判活动人员进行介绍；

4.5.2主持人对递交报价文件的供应商进行点名确认，并验证报价供应商标书费用、竞标保证金缴纳情况；

4.5.3主持人员宣读“报价供应商须知”；

4.5.4报价供应商派代表在监督人员监督下检查报价文件密封情况；

4.5.5经确认密封情况后，由主持人当众拆报价文件，由询价小组对报价供应商资格、技术和商务进行审查，未通过身份有效性检查或所提供的资格证明材料、技术、商务要求不能满足采购文件要求的报价供应商为无效报价；

4.5.6主持人宣读通审查合格的报价供应商的报价表；

4.6本次采购各报价供应商必须对报价表中所提供的货物全部予以报价，不得随意添加、增减项目，不得漏报、错报、涂改，不得进行选择性报价。大小写金额须一致，若大小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4.7报价文件属下列情况之一的，按照无效报价处理：

4.7.1未按时足额交纳标书费和竞标保证金的；

4.7.2法定代表人或授权代理人未参加谈判或不能证明是法定代表人或授权代理人参加竞标的；

4.7.3报价文件出现多个竞标方案；

4.7.4报价超出采购文件标明的竞标限价；

4.7.5不具备采购文件中规定资格要求的；

4.7.6所投项目超出报价供应商营业范围；

4.7.7竞标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

4.7.8竞标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

4.7.9报价文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购招标人不能接受的条件。

4.8 成交办法：

4.8.1确定成交供应商由询价小组进行。询价小组根据符合采购单位采购需求、质量和服务要求且报价最低的原则确定成交供应商。

4.8.2当出现两个以上相同最低价格时，按技术指标优劣顺序排列。

4.8.3在询价过程中，出现下列情形之一的，询价终止：

4.8.3.1对询价文件作实质性响应的申请人不足三家的；

4.8.3.1询价的公正性受到影响；

4.8.3.1竞价均超过招标采购控制价，招标人无力支付的；

4.8.3.1采购任务取消的。

4.9采购结果的质疑、投诉

4.9.1成交结果在远志楼一楼大厅公示栏公示2个工作日。如报价供应商对采购过程、结果有异议的，请在公示期内向楚雄医药高等专科学校后勤管理处提出书面质疑，逾期不予受理。如报价供应商对质疑答复不满意可以在答复期满后5工作日内楚雄州财政局提起投诉。

4.9.2经公示2个工作日无异议后，楚雄医药高等专科学校将以书面形式发出“成交通知书”；如报价供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。成交通知书一经发出即发生法律效力，采购单位改变成交结果，或者成交供应商放弃成交资格，应当承担相应的法律责任。

第三部分 格式

法定代表人身份证明书

报价供应商名称：                          。

单位性质：                          。

注册资金：                          。

地    址：                          。

成立时间：          年     月     日

经营期限：                          。

营业执照号：                        。

姓  名：          ，性别：     ，年龄：     ，职位：          系      )      (报价供应商名称的法定代表人。

特此证明 。

报价供应商：                                         (加盖公章)

日期：           年         月         日

| 此处粘贴 法定代表人身份证复印件正面 |  | 此处粘贴 法定代表人身份证复印件背面 |
| --- | --- | --- |

法定代表人授权书

本授权书声明：我      (姓名)系      (报价供应商名称)的法定代表人，现授权我单位的      (姓名)为我公司授权代理人，以本公司的名义参加      (采购单位名称)的      (项目名称)的询价采购活动。授权代理人在本次询价采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代理人：      (姓名)，性别：    ，年龄：    岁，在我单      (报价供应商名称)部门    (部门名称)担任职务      (职务)。

授权代理人无转让权，特此授权。

报价供应商名称(加盖公章)：

法定代表人(签字)：

日期：           年         月         日

| 此处粘贴 法定代表人身份证复印件正面 |  | 此处粘贴 委托代理人身份证复印件正面 |
| --- | --- | --- |
| 此处粘贴 法定代表人身份证复印件背面 |  | 此处粘贴 委托代理人身份证复印件背面 |

注：委托代理人参加现场开标会的，必须附法定代表人身份证明书。

采购文件确认书

楚雄医药高等专科学校：

我方参加本次          (项目名称)项目编号为       （项目编号）的询价邀请，对贵单位发出的该采购项目的采购文件、有关的附件及其相应的答疑、补遗、澄清资料（如果有）等全部内容，我方已详细审阅了并完全理解其内容和要求。我们承若并同意并放弃对采购文件存在有不明和误解的权力，严格遵守采购文件各项要求并按其要求提交报价文件。如我方报价文件存在不符合采购文件要求的问题，我方自愿放弃竞标或成交资格并承担相应的法律和经济责任。我方如成交，我方保证按采购文件和其他有关资料的全部要求（包括合同条件、技术要求、图纸等）提供该采购项目所需货物。

报价供应商（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

年    月   日

报价表格式

报价表

项目名称：                                                          单位：元

| 报价（总价） | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- |
| 总报价小写： 总报价大写： |  |  |
| 投标商（盖单位公章）： 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： 日期： 年 月 日 |  |  |

| 分项报价表格式 分项报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格、技术参数、性能要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 生产产家 | 生产产地 | 参考 品牌 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

| 序号 | 名 称 | 招标要求的规格、技术参数、性能要求 | 招标要求的规格、技术参数、性能要求 | 偏离情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

备注栏需提供商品图片

报价函

楚雄医药高等专科学校：

根据               （项目编号）的询价函，我单位法定代表人或授权代理人       (姓名)代表      (报价供应商名称、地址)对本次采购项目的                (项目名称)进行报价。

为此我们按采购文件中的规定，编制并提交报价文件。我单位交纳询价保证金，金额为5000.00元。据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方报价为闭口价。即在项目有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

2.如我方成交，我方将履行采购文件中规定的各项要求以及我方报价文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

3.如我方存在询价采购邀请函5.5款情形之一的，自愿承担贵方对我方的处罚，没收我方的询价保证金。

4.我方理解，最低报价不是中标唯一条件。

5.我方同意提供按照贵方可能要求的与其采购有关的一切数据或资料。

报价供应商法定代表人(或授权代理人)签字：

报价供应商名称并盖单位公章：

日期：    年  月  日